## 表紙
【記載例】
建築物石綿含有建材調査結果報告書
| 件名 |  |  | 〇〇地区センター改修工事
|  | 令和 | 6 |  | 年 | 10 | 月 | 1 | 日
| 調査者 |  |  | 〇〇調査 株式会社
清本 信夫
制作・配布 ： 施工管理ノート
工事事例と無料テンプレートとwebツール
https://construction.ichikuro.com/
※灰色の領域にあるものは印刷されません。
このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。
適正な資料作成のため、必ず全ページ、全項目の
見直しを行ってください。
また、印刷前に印刷プレビューの確認を推奨します。
各ページ、項目は必要に応じて自由に編集、追加
削除など行ってください。

## 目次
目次
1 調査概要
2 目視調査総括票
3 調査範囲の構成建材及び試料採取表
4 目視調査個票
5 目視調査個票
6 試料採取箇所図
7 試料採取状況写真
8 分析調査報告書
9 添付資料
|  | ・ | 調査者資格者証
|  | ・ | 過去アスベスト分析調査結果

## 概要
1,調査概要
1,1 調査場所
|  | 件名 |  | 〇〇地区センター改修工事
|  | 住所 |  | 茨城県常陸太田市大中町504番地5号
1,2 調査目的
地区センター内部の内装改修工事に伴う、工事範囲内の石綿含有建材調査
1,3 調査日時
|  | 事前調査 |  |  | 令和 | 6 | 年 | 9 |  | 月 | 8 | 日
|  | 目視調査 |  |  | 令和 | 6 | 年 | 9 |  | 月 | 10 | 日
|  | 試料採取 |  |  | 令和 | 6 | 年 | 9 |  | 月 | 10 | 日
1,4 調査者
|  | 会社名 |  | 〇〇調査 株式会社
|  | 所在地 |  | 新潟県新潟市秋葉区程島960番地13号
|  | 調査者 |  | 清本 信夫
|  | 建築物石綿含有建材調査者番号 第 | [6 empty] | 2200A012345 |  |  |  | 号
1,5 調査条件
|  | ・ | 施設運営中のため、利用者の支障とならない作業を行う。
|  | ・ | 機械室は動作しているため、立ち入りは不可とする。
|  | ・ | 試料採取は、利用者の退出が終わる20：00以降とする。
1,6 調査方法
現地での目視及び疑義建材の試料採取調査、当該箇所の観察・分解調査、写真撮影
1,7 試料分析会社
|  | 会社名 |  | 株式会社 ××環境分析
|  | 所在地 |  | 福岡県嘉麻市上山田964番地7号
1,8 分析方法
定性分析及び定量分析 偏光顕微鏡法(JIS A1481-1) アスベスト6種対象
1,9 調査結果における所見
各所、石綿含有建材の使用が判明したため、建材表を参照の上 改修工事の際は適切な対応を行うこと。
※ 本報告書は石綿含有建材調査の整合性確保のため、本報告書記載事項及び添付書類の
内容全てを以て報告内容が成立するものとする。（抜粋、改変等は無効）

## 調査総括票
目視および現地調査総括票 | [8 empty] | 組織名 | [7 empty] | 作成部署 |  |  | 連絡先 |  |  |  |  | 担当者名
|  | は建物所有者が記入してもよい | [12 empty] | ・該当する選択肢を○で囲む、不明の個所は「不明」と記入のこと
・石綿含有建材の事前調査結果の記録は40年間保管すること
■ | 建築物の概要
|  |  |  | 作成日 |  |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 8 |  | 月 | 31 |  | 日 | 最終回収日 |  |  | 令和 | 5 |  | 年 | 9 |  | 月 | 2 |  | 日
(1)建築物名称 |  |  |  |  | 〇〇地区センター | [9 empty] | (8)確認済証交付日・番号 | [5 empty] | 未確認
(2)棟名称 |  |  |  |  | 本館 | [9 empty] | (9)検査済証交付日・番号 | [5 empty] | 未確認
(3)建築物所在地 |  |  |  |  | 茨城県常陸太田市大中町504番地5号 | [9 empty] | (10)増改築の履歴 | [5 empty] | 2008-05-01
(4)建築物用途 |  |  |  |  | 公民館 | [9 empty] | (11)建築物構造 | [5 empty] | RC造 | ・ | S造 |  | ・ | SRC造 |  | ・ | 木造
(5)建築物所有者 |  |  |  |  | 〇〇県〇〇市 | [15 empty] | 耐火 |  | ・ | 準耐火 |  |  | ・ | その他
(6)所有者住所 |  |  |  |  | 茨城県ひたちなか市廻り目219番地6号 | [9 empty] | (12)敷地面積 | [5 empty] | 1234 |  |  | m2
(7)連絡先（TEL） |  |  |  |  | 000-111-2222 | [9 empty] | (13)延べ床面積 | [5 empty] | 1234 |  |  | m2
調査者 記入欄 |  | 所有者への ヒアリングの有無 | [5 empty] | 有 |  | 令和 |  | 5 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 |  | 備考 特記等
無
■ | 所有者情報提供依頼概要
|  |  |  | 依頼日 |  |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | 8 |  | 月 | 31 |  | 日 | 回答日 |  |  | 令和 | 5 |  | 年 | 9 |  | 月 | 2 |  | 日
(14)石綿調査履歴 |  |  |  |  | 未調査 |  |  |  | ・ | 自主判断 |  |  |  |  | (17)図面の有無 | [5 empty] | 図面有り |  |  |  | ・ | 図面無し
[5 empty] | 調査機関実施 |  |  |  | ・ | 不明 |  |  |  |  | (18)図面有りの場合 | [5 empty] | 竣工図 |  | ・ | 仕上表 |  |  | ・
[5 empty] | その他 | [15 empty] | 矩計図 |  | ・ | その他
[15 empty] | (19)建築確認申請図書の有無 | [5 empty] | 有 | （ | [6 empty] | 図 | ）
(15)調査機関実施の場合のみ記載 |  | 調査会社名 | [18 empty] | 無
|  | 調査時期 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | (20)改修工事歴-1 | [5 empty] | 不明 | ・ | 部屋名
[21 empty] | 改修工事 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 分析会社名 | [12 empty] | (21)改修工事歴-2 | [5 empty] | 不明 | ・ | 部屋名
調査者記入欄 | [20 empty] | 改修工事 |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[15 empty] | (22)石綿処理歴-1 | [5 empty] | 不明 | ・ | 無 | ・ | 有 | [部屋名を記入]
(16)調査報告書の有無 | [5 empty] | 有 |  |  |  | ・ | 無 | [9 empty] | 除去 | ・ | 封じ込め |  |  | ・ | 囲い込み
[21 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 有の場合、前回の調査報告書 写しを本書に添付のこと | [8 empty] | (23)石綿処理歴-2 | [5 empty] | 不明 | ・ | 無 | ・ | 有 | [部屋名を記入]
[21 empty] | 除去 | ・ | 封じ込め |  |  | ・ | 囲い込み
[21 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
所有者から得られた情報で必要と思われる事項等
■ | 今回調査の概要
調査日 |  |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 8 | 日から |  |  |  | 調査者名 | [5 empty] | 清本 信夫
[5 empty] | 令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日まで
調査会社名 |  |  |  |  | 〇〇調査 株式会社 | [9 empty] | 分析会社名 | [5 empty] | 株式会社 ××環境分析
調査会社住所 |  |  |  |  | 新潟県新潟市秋葉区程島960番地13号 | [9 empty] | 分析会社住所 | [5 empty] | 福岡県嘉麻市上山田964番地7号
■ | 調査者から今後の維持・管理のための所見
維持 |  |  | 早期に撤去・除去工事が推奨されます
環境調査 |  |  | 利用者が多い箇所のため、濃度測定を実施してください
対策 |  |  | 囲いを設けて、立ち入りを制限してください
措置 |  |  | 1年以内に除去工事を推奨します
その他
□ | 自治体記載欄
目視調査総括票に関して、以下の記事で解説を行っています。
ご参照ください。
https://construction.ichikuro.com/asbestos-visual-inspection-report/
※このテキストボックスは右クリックから移動・削除ができます。

## 建材表
調査範囲の構成建材及び試料採取表
今回調査箇所
階 棟 | 部屋名 | 部位・試料名 | 建材 | 建材の 性状 | 採 取 | 試料 番号 | レベル | 判定
2F | 給湯室 | 天井材 | フレキシブルボード | 板状 | 〇 | 1 | レベル3 | 含有 クリソタイル
2F | 男子便所 | 天井材 | ケイ酸カルシウム板 | 板状 | 〇 | 2 | レベル3 | 含有 クリソタイル
2F | 男子便所 | 便器シール材 | ガスケット | ゴム状 | 〇 | 3 | なし | 無検出
2F | 廊下 | 床タイル | Pタイル | 板状 | 〇 | 4 | なし | 無検出
3F | 和室 | 天井材 | 木目調石こうボード | 板状 | 〇 | 5 | なし | 無検出
3F | 和室 | 壁面 | 壁紙 京壁調 | シート状 | 〇 | 6 | なし | 無検出
3F | 和室 | 幅木 | 杉板 | 板状 | － | － | － | －
3F | 和室 | 床面 | 畳 | 板状 | － | － | － | －
3F | 和室 | 床下 | コンクリートスラブ | 固形 | － | － | － | －
3F | 第二和室 | 壁面 | 壁紙 京壁調 | シート状 | － | － | なし | 無判定 和室と同材
3F | 第二和室 | 幅木 | 杉板 | 板状 | － | － | － | 無判定 和室と同材
3F | 第二和室 | 床面 | 畳 | 板状 | － | － | － | 無判定 和室と同材
3F | 第二和室 | 床下 | コンクリートスラブ | 固形 | － | － | － | 無判定 和室と同材
1F | 外部 | 外壁 | 吹き付け塗材 | 塗膜 | 〇 | 7 | レベル3 | 含有 クリソタイル
石綿含有建材
※ 判定欄については、以下のように表す。
含有：石綿含有建材であると判定された箇所
無検出：採取分析により検出されず 無判定：無検出箇所と同材または目視で無含有と判別できる箇所
未：調査範囲外、または採取分析を行っていない箇所 －：石綿含有建材に該当しない箇所
今回調査できなかった箇所
階 | 部屋名 | 推定部位 | 推定材料名 | 調査できなかった理由
1F | 機械室 | 天井 | 木毛板 | 機械動作中のため
1F | 外部 | 軒天 | ケイ酸カルシウム板 | 高所のため、足場が必要

## 外観
4,建物の外観
階数 |  | 3F | 定礎 | 有 |  | 無 |  |  | 未確認
構造 |  | RC造 耐火 | 竣工 | 昭和 | 60 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
備考 |  |  |  | 不明
メモ |  |  | 外壁構造 | 吹付け塗装
外観を添付（写真、図面など）

## 調査個票1
5,目視調査個表
| 部屋名 |  |  | 2F 男子便所 |  | 箇所名 |  | 天井 便器
構成材
|  | ・ | 天井材 ケイ酸カルシウム板
|  | ・ | 便器シール材 ガスケット
備考
調査の結果、天井ケイ酸カルシウム板に含有が判明した。
| 写真貼り付け | [5 empty] | 写真貼り付け
| 部屋名 |  |  | 3F 和室 |  | 箇所名 |  | 内装材
構成材
|  | ・ | 天井 木目調石こうボード |  | ・ | 畳下 スラブ
|  | ・ | 壁面 京壁調壁紙
|  | ・ | 幅木 杉板
|  | ・ | 床面 畳敷き
備考
調査の結果、無含有であると判明した。
木材とコンクリートスラブは石綿含有建材に該当せず、ヒアリングの結果
接着剤なども使用していないため、無含有とした。
| 写真貼り付け | [5 empty] | 写真貼り付け
調査個票1：
1枚の紙面に上下2部屋記載できる体裁
調査個票2：
1枚の紙面で1部屋記載する体裁
用途に応じてをご利用ください。

## 調査個票2
5,目視調査個表
| 部屋名 |  |  | 外部 | 箇所名 |  | 外壁
構成材
|  | ・ | 吹き付け塗材
アイボリー調 ゆず肌仕上
備考
調査の結果、石綿含有であると判明した。
一部、劣化があり剥落が確認されるため、早急な対処を推奨する。
| 写真貼り付け |  |  |  |  | 写真貼り付け
| 写真貼り付け |  |  |  |  | 写真貼り付け
調査個票1：
1枚の紙面に上下2部屋記載できる体裁
調査個票2：
1枚の紙面で1部屋記載する体裁
用途に応じてをご利用ください。

## 採取箇所図
6,試料採取箇所図
| 箇所名 | 館内
試料採取箇所を〇で囲う
1
2
3
4
5

## 写真
7 試料採取状況写真
写真台帳の表紙です。
印刷後、次のページに写真台帳を挟み込むなどで
ご利用ください。

## 写真 例
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日
〇〇地区センター
2F 給湯室
天井 フレキシブルボード
試料採取前状態
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日
〇〇地区センター
2F 給湯室
天井 フレキシブルボード
試料採取前
飛散防止剤噴霧
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日
〇〇地区センター
2F 給湯室
天井 フレキシブルボード
試料採取作業
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日
〇〇地区センター
2F 給湯室
天井 フレキシブルボード
試料採取後
飛散防止剤噴霧
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日
〇〇地区センター
2F 給湯室
天井 フレキシブルボード
試料採取後状態
令和 | 5 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日
〇〇地区センター
2F 給湯室
天井 フレキシブルボード
試料採取後状態
工程写真のサンプルです。
実際は別のアプリなどで作成した工事写真を
使用してください。

## 分析
8 分析結果報告書
分析結果報告書の表紙です。
印刷後、次のページに試料分析会社から受領した
分析結果報告書を綴じ込んでください。

## 分析 例
分析結果報告書のサンプルです。
このページは印刷用ではありません。
実際の分析結果報告書を綴じ込んでください。

## 添付
9 添付資料
添付資料の表紙です。
印刷後、次のページに資格者証や過去の調査結果などを
綴じ込んでください。

## 添付 例
添付書類 資格者証のサンプルです。
このページは印刷用ではありません。
実際の資格者証などを綴じ込んでください